**MINUTA DE PROPOSTA COMERCIAL**

**(Imprimir em papel timbrado da empresa e indicar todas as informações**

**destacadas em vermelho, abaixo)**

**RAZÃO SOCIAL COMPLETA DA EMPRESA**

**CNPJ, Endereço, telefone, email, site**

À

Associação Brasileira “A Hebraica” de São Paulo

At.: Dep. de Compras

Ref.: Equipamentos e materiais de fisioterapia.

**LOTE 1 - Materiais para uso fisioterápico**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **descrição/ especificação do item** | **Unidade de medida** | **Quantidade** |
| 1 | **BOTA DE COMPRESSÃO RECOVERY PUMP  SISTEMA DE COMPRESSÃO RP LITE/ RECOVERY PUMP**Unidade de controle de alimentação, acessórios de duas pernas e bolsa de microfibra Dois anos de garantia na unidade de controle e uma garantia de um ano em todos os outros componentes do sistema. Fonte de alimentação externa de 12V com capacidade para tensão mundial.Os acessórios de nylon durável, leve e de alta qualidade Unidade de controle é leve (pesa apenas 3,6 libras) e se encaixa na sua mão (9 "H x 5" W x 4 "D) Bateria recarregável para até 2 horas de uso. Bota de compressão pneumática sequencial utilizada para a recuperação dos atletas.Disponível em 4 tamanhos personalizados: 85 cm, 95 cm, 105 cm e 115 cm, possui mangueiras integradas que encaixam no RecoveryPump que permite desfrutar da terapia de compressão sequencial tanto no sistema analógico quanto no digital.Sistema de compressão e massagem. Pressão de 20-100 mmHg. Tempo ajustável entre 15 e 90 minutos. Bateria de 7h de duração aproximadamente. Peso de menos de 1 kg. Seleção de tempo e pressão. Item igual, similar ou superior à marca Recovery Pump e sistema RP Lite®. | Unidade | 2 |
|  | **DISPOSITIVO DE MASSAGEM PORTÁTIL COM VIBRAÇÃO (Hypervolt)**- Potente motor com alta tecnologia Quiet Glide 3 ajustes digitais de velocidade:- Nível 1: 33 Hz - 2000 percussões por minuto- Nível 2: 43 Hz - 2600 percussões por minuto- Nível 3: 53 Hz - 3200 percussões por minuto- Bateria recarregável:- 6h para carregar totalmente- 2-3h de bateria de uso- 4 acessórios para percussão- Design ergonômico- Leve, 2.5 libras = 1.134 Kg- Bivolt- Dimensões: 11x14,2x3,5(polegadas) 110V | Unidade | 2 |
| ***Continuação do LOTE 1***  |
| **Item** | **descrição/ especificação do item** | **Unidade de medida** | **Quantidade** |
| 3 | **SISTEMA DE COMPRESSÃO E CRIOTERAPIA**Sistema composto por equipamento da classe de medicina esportiva e ortopédica que tem ação dupla, unindo a Compressão Pneumática Intermitente à crioterapia por meio unidade de controle rica em recursos e com microprocessador GRPRO 2.1, com utilização de Wraps (envoltórios) ergonômicos que permitem ao utilizador a adaptação física ao equipamento, exclusiva para a região anatômica a tratar. Especificações técnicas: Tamanho: 413mm comprimento x197mm, largura x235mm altura (16x25x7,75x9,25) Peso 3,3kg (7,3lb) vazio, aproximadamente 8,2 (18lb) cheio de gelo e água, Potência de CA 100 a 240 V CA 50 a 60hz 1,6A,Entrada de CC 12V/2,5A, temperatura máxima de operação do equipamento é entre 1°C a 40°C (33,8°F e 104°F), a altitude máxima de operação equipamento é 3.00M (9.843pés). Sistema Game Ready e seus envoltórios (wraps) e acessórios, conforme relação descrita abaixo:sistema de controleestojo térmico para o sistema de controlecabo duploenvoltório bota para meia pernaenvoltório para joelho retoenvoltório para quadril esquerdoenvoltório para quadril direitoenvoltório para ombro direito, grandeenvoltório para ombro esquerdo, grandeenvoltório para perna completaenvoltório para cotovelo retoenvoltório para tornozelo, grandeenvoltório para costasenvoltório para mão e punho. Item igual, equivalente ou similar a Marca: Game Ready, Modelo: Sistema Game Ready, Wraps e acessórios descritos. | Unidade | 2 |

**LOTE 2 - Materiais para uso fisioterápico**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **CÂMERA TERMOGRÁFICA COMPACTA COM WI FI - FLIR C3** Dimensões 125 x 80 x 24 mm (4,9 x 3,1 x 0,94 pol.) Campo de visão (FOV) 41°x 31° Faixa de Temperatura de Objetos 14°F a 302°F (-10°C a 150°C)Faixa de Temperatura de Objetos 14°F a 302°F (-10°C a 150°C) Sensibilidade Térmica/NETD <0,10 °C | Unidade | 1 |

Declaramos que os valores apresentados já incluem impostos, taxas e/ou fretes.

Validade da proposta: XXXXX (não serão aceitas propostas com prazo inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação).

Condições de pagamento: XXXXX

até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da nota fiscal ou fatura, através de transferência bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura, o momento em que o Clube atestar a execução do objeto do contrato, ou seja, o efetivo recebimento dos equipamentos e materiais esportivos adquiridos.

Prazo de entrega: XXXX

Local e data.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Representante Legal da Proponente